## Drift measurements (ppb)
| Isotope | Y89(LR) | La139(LR) | Ce140(LR) | Pr141(LR) | Nd142(LR) | Sm152(LR) | Eu153(LR) | Gd157(LR) | Tb159(LR) | Dy161(LR) | Ho165(LR) | Er166(LR) | Tm169(LR) | Yb174(LR) | Lu175(LR) | U238(LR) | Al27(MR) | P31(MR) | Ca44(MR) | Ti48(MR) | V51(MR) | Mn55(MR) | Fe56(MR) | Co59(MR) | Ni60(MR) | Cu63(MR) | Zn64(MR) | Cd111(MR) | In115(MR) | Sn118(MR) | Pb208(MR)
rinse_seafast_tune_drift | Concentration AVG
Blnk_1 | Concentration AVG
Blnk_2 | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std1a | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std2a | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std3a | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std14a | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std1 | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std2 | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std3 | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std4 | Concentration AVG
2015_cal14_Ree_std5 | Concentration AVG
drift1 | Concentration AVG | 0.18098 | 0.27362 | 0.17138 | 0.00921 | 0.03636 | 1.4928 | 1.0942 | 0.01868 | 0.0023 | 0.01217 | 0.00384 | 0.0115 | 0.00342 | 0.01977 | 0.00537 | 0.03143 | 26149.5772 | 3.6014 | 8441.8079 | 19.4717 | 0.4301 | 4572.1277 | 4452.3681 | 4861.1699 | 23159.4968 | 4099.4067 | 6214.9052 | 2741.5313 | 0.05336 | 0.94497 | 47771.1849
drift2 | Concentration AVG | 0.18932 | 0.27864 | 0.17098 | 0.01067 | 0.03692 | 1.3444 | 0.98379 | 0.01933 | 0.00228 | 0.01165 | 0.00422 | 0.01173 | 0.00362 | 0.0226 | 0.0082 | 0.03401 | 26173.9008 | 4.0823 | 9074.5454 | 15.8848 | 0.4192 | 4749.1088 | 4621.3975 | 4981.857 | 23159.7084 | 4230.1718 | 6304.1155 | 2657.1289 | 0.05123 | 0.92991 | 52201.7269
drift3 | Concentration AVG | 0.1775 | 0.28627 | 0.15421 | 0.01109 | 0.03876 | 1.4326 | 1.0468 | 0.02155 | 0.0024 | 0.01218 | 0.00451 | 0.01221 | 0.00387 | 0.02361 | 0.00956 | 0.03705 | 25758.9458 | 3.9409 | 9276.2918 | 16.2107 | 0.41593 | 4738.1632 | 4597.9942 | 4905.9003 | 23256.2326 | 4257.4582 | 6277.3797 | 3035.3117 | 0.05741 | 0.94893 | 56781.7147
| average | 0.1826 | 0.27951 | 0.16552 | 0.010323 | 0.037347 | 1.4233 | 1.0416 | 0.019853 | 0.0023267 | 0.012 | 0.00419 | 0.011813 | 0.0036367 | 0.021993 | 0.00771 | 0.034163 | 26027.4746 | 3.8749 | 8930.8817 | 17.189 | 0.42174 | 4686.4666 | 4557.2533 | 4916.3091 | 23191.8126 | 4195.6789 | 6265.4668 | 2811.3239 | 0.054 | 0.94127 | 52251.5422
| stdev | 0.0060742 | 0.0063697 | 0.0097997 | 0.00098678 | 0.0012556 | 0.074643 | 0.055403 | 0.0015049 | 6.4291e-05 | 0.00030315 | 0.00033601 | 0.00036226 | 0.00022546 | 0.0019906 | 0.0021375 | 0.0028131 | 232.8705 | 0.24716 | 435.3967 | 1.9835 | 0.0074195 | 99.1715 | 91.5839 | 61.0131 | 55.7895 | 84.4831 | 45.7827 | 198.5166 | 0.0031393 | 0.010035 | 4505.4715
| RSD% | 3.327% | 2.279% | 5.92% | 9.559% | 3.362% | 5.245% | 5.319% | 7.58% | 2.763% | 2.526% | 8.019% | 3.067% | 6.2% | 9.051% | 27.72% | 8.234% | 0.8947% | 6.379% | 4.875% | 11.54% | 1.759% | 2.116% | 2.01% | 1.241% | 0.2406% | 2.014% | 0.7307% | 7.061% | 5.814% | 1.066% | 8.623%
* Data from ICP-MS (uncorrected)

## Detection limits (ppb)
Isotope | Detection Limit (3*SD) (ppb)
Y89(LR) | 1.2e-05
La139(LR) | 4.5e-05
Ce140(LR) | 5.7e-05
Pr141(LR) | 4.5e-05
Nd142(LR) | 9e-05
Sm152(LR) | 0.000168
Eu153(LR) | 6.9e-05
Gd157(LR) | 5.7e-05
Tb159(LR) | 1.5e-05
Dy161(LR) | 0.000132
Ho165(LR) | 1.2e-05
Er166(LR) | 9e-06
Tm169(LR) | 1.2e-05
Yb174(LR) | 1.2e-05
Lu175(LR) | 6e-06
U238(LR) | 3.6e-05
Al27(MR) | 0.064413
P31(MR) | 0.05778
Ca44(MR) | 0.24073
Ti48(MR) | 0.002382
V51(MR) | 0.000393
Mn55(MR) | 0.00267
Fe56(MR) | 0.004545
Co59(MR) | 0.000648
Ni60(MR) | 0.000477
Cu63(MR) | 0.039171
Zn64(MR) | 0.036954
Cd111(MR) | 0.007902
In115(MR) | 0.000525
Sn118(MR) | 0.001791
Pb208(MR) | 0.004227

## Procedural blanks (ppb)
| Y89(LR) | La139(LR) | Ce140(LR) | Pr141(LR) | Nd142(LR) | Sm152(LR) | Eu153(LR) | Gd157(LR) | Tb159(LR) | Dy161(LR) | Ho165(LR) | Er166(LR) | Tm169(LR) | Yb174(LR) | Lu175(LR) | U238(LR) | Al27(MR) | P31(MR) | Ca44(MR) | Ti48(MR) | V51(MR) | Mn55(MR) | Fe56(MR) | Co59(MR) | Ni60(MR) | Cu63(MR) | Zn64(MR) | Cd111(MR) | In115(MR) | Sn118(MR) | Pb208(MR)
Average vial with blank filter (1-5) | 0.004296 | 0.01881 | 0.43713 | 0.003802 | 0.12234 | 0.003132 | 0.001836 | 0.00355 | 0.001692 | 0.004282 | 0.001864 | 0.002022 | 0.001518 | 0.001858 | 0.001874 | 0.005824 | 34.2785 | 2.0491 | Below detection limit | 4.0021 | 0.18565 | 0.24651 | 16.5028 | 0.070902 | 0.8027 | 1.0903 | 2.0759 | 0.016304 | 0.02107 | 0.46828 | 1.1276
Average vial without blank filter (6,7,8,10) | 0.00846 | 0.035195 | 0.74668 | 0.005905 | 0.20904 | 0.00393 | 0.0019225 | 0.004865 | 0.00149 | 0.0034325 | 0.0015375 | 0.00248 | 0.001565 | 0.0026125 | 0.001885 | 0.0051875 | 33.3307 | 1.3533 | Below detection limit | 8.5597 | 0.16025 | 0.062878 | 10.2896 | 0.07042 | 0.84665 | 1.0476 | 0.20555 | 0.00902 | 0.013655 | 0.40228 | 0.82827
Average of all samples (n = 27) | 0.24755 | 0.22397 | 0.59793 | 0.04741 | 0.2905 | 0.036981 | 0.014325 | 0.044603 | 0.0080981 | 0.046808 | 0.011311 | 0.026527 | 0.0046767 | 0.021014 | 0.00448 | 0.12907 | 65.6725 | 196.9704 | 14138.5151 | 51.0636 | 12.9979 | 4.6049 | 2040.9334 | 1.3072 | 1.5286 | 25.5356 | 20.8135 | 0.11513 | 0.038512 | 1.6511 | 2.9385
% (blank filter / samples) | 1.7354 | 8.3986 | 73.1074 | 8.0193 | 42.1128 | 8.4691 | 12.8169 | 7.9591 | 20.8937 | 9.148 | 16.4799 | 7.6224 | 32.459 | 8.8417 | 41.8304 | 4.5123 | 52.1962 | 1.0403 | NA | 7.8375 | 1.4283 | 5.3533 | 0.80859 | 5.4238 | 52.5109 | 4.2699 | 9.9739 | 14.1614 | 54.7099 | 28.3618 | 38.3739
% (empty vial / samples) | 3.4175 | 15.7144 | 124.8775 | 12.4551 | 71.9588 | 10.6269 | 13.4208 | 10.9073 | 18.3993 | 7.3331 | 13.5933 | 9.349 | 33.464 | 12.4321 | 42.0759 | 4.0191 | 50.753 | 0.68705 | NA | 16.7628 | 1.2329 | 1.3655 | 0.50416 | 5.3869 | 55.386 | 4.1026 | 0.98755 | 7.8346 | 35.4563 | 24.364 | 28.1865
* Data from ICP-MS (uncorrected)